## qinjt100
| Thresh(mV) | 150
channel | response[mV] | sigma(mV) | inputnoise[fC]
0 | 12.504 | 0.5355 | 0.05355 | mean inputnoise of M0
1 | 11.6762 | 0.6809 | 0.06809 | 0.066041
2 | 9.5882 | 1.0464 | 0.10464
3 | 12.1114 | 0.7022 | 0.07022 | spread of M0
4 | 13.385 | 0.6612 | 0.06612 | 0.01478
5 | 11.7169 | 0.5312 | 0.05312
6 | 11.6496 | 0.5203 | 0.05203
7 | 11.6523 | 0.6919 | 0.06919
8 | 12.4388 | 0.7584 | 0.07584
9 | 12.7567 | 0.7004 | 0.07004
10 | 9.3383 | 1.2794 | 0.12794
11 | 12.4321 | 0.6183 | 0.06183
12 | 12.0821 | 0.5653 | 0.05653 | mean(response) at Th(mV) | 150
13 | 14.3365 | 0.6667 | 0.06667 | 12.8961
14 | 14.7882 | 0.5873 | 0.05873
15 | 13.5612 | 0.7028 | 0.07028
16 | 11.616 | 0.5683 | 0.05683
17 | 12.5001 | 0.6087 | 0.06087
18 | 13.7413 | 0.6112 | 0.06112
19 | 10.9683 | 0.7171 | 0.07171
20 | 12.2828 | 0.6911 | 0.06911
21 | 13.3897 | 0.7226 | 0.07226
22 | 12.9023 | 0.6673 | 0.06673
23 | 13.51 | 0.7884 | 0.07884
24 | 13.5701 | 0.6576 | 0.06576
25 | 13.5506 | 0.7635 | 0.07635
26 | 13.7155 | 0.1502 | 0.01502
27 | 11.5352 | 0.6333 | 0.06333
28 | 13.4719 | 0.727 | 0.0727
29 | 14.9751 | 0.7967 | 0.07967
30 | 12.1725 | 0.5629 | 0.05629
31 | 12.653 | 0.7534 | 0.07534
32 | 11.5519 | 0.6377 | 0.06377
33 | 13.746 | 0.0196 | 0.00196
34 | 12.7517 | 0.757 | 0.0757
35 | 11.6382 | 0.5245 | 0.05245
36 | 12.7066 | 0.6828 | 0.06828
37 | 13.9057 | 0.5428 | 0.05428
38 | 12.6939 | 0.6513 | 0.06513
39 | 12.9435 | 0.6837 | 0.06837
40 | 12.094 | 0.6026 | 0.06026
41 | 13.1238 | 0.7725 | 0.07725
42 | 12.5555 | 0.6448 | 0.06448
43 | 12.0974 | 0.6704 | 0.06704
44 | 13.1374 | 0.6982 | 0.06982
45 | 14.6933 | 0.7295 | 0.07295
46 | 12.635 | 0.5934 | 0.05934
47 | 12.9429 | 0.607 | 0.0607
48 | 11.7718 | 0.6195 | 0.06195
49 | 14.6071 | 0.6141 | 0.06141
50 | 13.6966 | 0.624 | 0.0624
51 | 12.4007 | 0.6572 | 0.06572
52 | 13.5675 | 0.2358 | 0.02358
53 | 13.4286 | 0.7399 | 0.07399
54 | 13.0978 | 0.7423 | 0.07423
55 | 13.57 | 0.7327 | 0.07327
56 | 13.0987 | 0.6548 | 0.06548
57 | 9.8958 | 1.0218 | 0.10218
58 | 13.471 | 0.7472 | 0.07472
59 | 12.8517 | 0.6937 | 0.06937
60 | 13.2935 | 0.6484 | 0.06484
61 | 14.4915 | 0.6618 | 0.06618
62 | 12.8072 | 0.6855 | 0.06855
63 | 12.6492 | 0.7333 | 0.07333
64 | 13.8779 | 0.6481 | 0.06481
65 | 13.2025 | 0.6509 | 0.06509
66 | 12.3509 | 0.5308 | 0.05308
67 | 14.258 | 0.63 | 0.063
68 | 13.415 | 0.7318 | 0.07318
69 | 14.7815 | 0.8125 | 0.08125
70 | 14.2041 | 0.7075 | 0.07075
71 | 15.7087 | 0.8272 | 0.08272
72 | 13.4437 | 0.7294 | 0.07294
73 | 14.2204 | 0.6083 | 0.06083
74 | 13.2042 | 0.7332 | 0.07332
75 | 12.2579 | 0.7081 | 0.07081
76 | 16.1098 | 0.1046 | 0.01046
77 | 14.5845 | 0.7049 | 0.07049
78 | 13.4753 | 0.6542 | 0.06542
79 | 13.2798 | 0.583 | 0.0583
80 | 13.9959 | 0.695 | 0.0695
81 | 13.7157 | 0.6382 | 0.06382
82 | 13.2328 | 0.7404 | 0.07404
83 | 13.5784 | 0.7907 | 0.07907
84 | 14.3229 | 0.7924 | 0.07924
85 | 12.0816 | 0.6218 | 0.06218
86 | 13.06 | 0.6398 | 0.06398
87 | 12.6866 | 0.7289 | 0.07289
88 | 12.2509 | 0.7436 | 0.07436
89 | 12.3742 | 0.57 | 0.057
90 | 12.493 | 0.6541 | 0.06541
91 | 12.8517 | 0.6937 | 0.06937
92 | 13.0599 | 0.8582 | 0.08582
93 | 12.6563 | 0.6398 | 0.06398
94 | 12.3607 | 0.6571 | 0.06571
95 | 12.9358 | 0.8342 | 0.08342
96 | 13.8094 | 0.7077 | 0.07077
97 | 11.448 | 0.6137 | 0.06137
98 | 13.5863 | 0.6828 | 0.06828
99 | 12.2763 | 0.6247 | 0.06247
100 | 12.9177 | 0.6757 | 0.06757
101 | 12.4025 | 0.709 | 0.0709
102 | 13.5701 | 0.6576 | 0.06576
103 | 13.2935 | 0.6484 | 0.06484
104 | 12.3719 | 0.6474 | 0.06474
105 | 13.1253 | 0.6283 | 0.06283
106 | 11.9394 | 0.6128 | 0.06128
107 | 12.3863 | 0.6508 | 0.06508
108 | 14.7273 | 0.6493 | 0.06493
109 | 12.9957 | 0.6684 | 0.06684
110 | 13.7078 | 0.0953 | 0.00953
111 | 11.2852 | 0.5224 | 0.05224
112 | 12.2904 | 0.7348 | 0.07348
113 | 13.6909 | 0.6442 | 0.06442
114 | 14.5189 | 0.6869 | 0.06869
115 | 12.9044 | 0.6855 | 0.06855
116 | 12.5684 | 0.6688 | 0.06688
117 | 12.7315 | 0.6838 | 0.06838
118 | 12.222 | 0.7271 | 0.07271
119 | 12.5898 | 0.718 | 0.0718
120 | 12.4615 | 0.5647 | 0.05647
121 | 11.9842 | 0.4976 | 0.04976
122 | 11.9669 | 0.7173 | 0.07173
123 | 12.4414 | 0.656 | 0.0656
124 | 10.0289 | 0.6632 | 0.06632
125 | 12.9536 | 0.7858 | 0.07858
126 | 11.7114 | 0.7407 | 0.07407
127 | 11.2703 | 0.6045 | 0.06045
128 | 11.3983 | 0.5879 | 0.05879 | mean of S1
129 | 12.7371 | 0.6177 | 0.06177 | 0.063336
130 | 12.8661 | 0.631 | 0.0631
131 | 10.7543 | 0.6412 | 0.06412 | spread of S1
132 | 11.6382 | 0.5245 | 0.05245 | 0.012664
133 | 11.7045 | 0.5395 | 0.05395
134 | 12.6838 | 0.6315 | 0.06315
135 | 13.7109 | 0.5321 | 0.05321
136 | 12.1582 | 0.4835 | 0.04835
137 | 12.7739 | 0.6366 | 0.06366
138 | 12.8416 | 0.5838 | 0.05838
139 | 12.172 | 0.6269 | 0.06269
140 | 13.0606 | 0.638 | 0.0638 | mean(response) at Th(mV) | 150
141 | 13.5014 | 0.7854 | 0.07854 | 13.4216
142 | 13.0725 | 0.764 | 0.0764
143 | 11.8219 | 0.5536 | 0.05536
144 | 14.0598 | 0.6988 | 0.06988
145 | 13.0994 | 0.6278 | 0.06278
146 | 12.6751 | 0.692 | 0.0692
147 | 11.5482 | 0.6101 | 0.06101
148 | 11.0471 | 0.6972 | 0.06972
149 | 13.3059 | 0.6281 | 0.06281
150 | 14.4139 | 0.5893 | 0.05893
151 | 12.6982 | 0.6138 | 0.06138
152 | 14.0269 | 0.589 | 0.0589
153 | 14.8223 | 0.6942 | 0.06942
154 | 13.1122 | 0.6412 | 0.06412
155 | 12.1114 | 0.7022 | 0.07022
156 | 12.9044 | 0.6855 | 0.06855
157 | 15.0001 | 0.7141 | 0.07141
158 | 14.4003 | 0.6283 | 0.06283
159 | 13.2565 | 0.7251 | 0.07251
160 | 13.5251 | 0.7433 | 0.07433
161 | 12.5447 | 0.7127 | 0.07127
162 | 13.9876 | 0.5427 | 0.05427
163 | 14.6077 | 0.6416 | 0.06416
164 | 14.414 | 0.5653 | 0.05653
165 | 14.414 | 0.5653 | 0.05653
166 | 14.7134 | 0.653 | 0.0653
167 | 13.9879 | 0.7625 | 0.07625
168 | 13.1529 | 0.7942 | 0.07942
169 | 12.6798 | 0.6585 | 0.06585
170 | 13.0089 | 0.6573 | 0.06573
171 | 14.2716 | 0.6462 | 0.06462
172 | 13.309 | 0.6935 | 0.06935
173 | 14.6358 | 0.5399 | 0.05399
174 | 12.8345 | 0.7834 | 0.07834
175 | 13.2561 | 0.7007 | 0.07007
176 | 13.6434 | 0.7856 | 0.07856
177 | 13.5896 | 0.712 | 0.0712
178 | 13.5308 | 0.7423 | 0.07423
179 | 14.1557 | 0.6004 | 0.06004
180 | 12.5803 | 0.5856 | 0.05856
181 | 13.2976 | 0.759 | 0.0759
182 | 13.1384 | 0.6952 | 0.06952
183 | 13.3244 | 0.7795 | 0.07795
184 | 13.7736 | 0.663 | 0.0663
185 | 13.9949 | 0.6531 | 0.06531
186 | 13.5558 | 0.6501 | 0.06501
187 | 12.7958 | 0.686 | 0.0686
188 | 14.0911 | 0.5837 | 0.05837
189 | 13.7169 | 0.6533 | 0.06533
190 | 14.7456 | 0.6893 | 0.06893
191 | 13.6178 | 0.7078 | 0.07078
192 | 13.4262 | 0.6912 | 0.06912
193 | 13.3875 | 0.7146 | 0.07146
194 | 13.7404 | 0.0923 | 0.00923
195 | 14.5599 | 0.6983 | 0.06983
196 | 13.2439 | 0.7418 | 0.07418
197 | 14.2455 | 0.5886 | 0.05886
198 | 14.3618 | 0.5432 | 0.05432
199 | 12.6895 | 0.6856 | 0.06856
200 | 13.1904 | 0.5628 | 0.05628
201 | 13.8724 | 0.6809 | 0.06809
202 | 13.8617 | 0.7297 | 0.07297
203 | 15.1188 | 0.6864 | 0.06864
204 | 12.5494 | 0.5933 | 0.05933
205 | 13.897 | 0.7129 | 0.07129
206 | 14.1813 | 0.6125 | 0.06125
207 | 13.3459 | 0.6614 | 0.06614
208 | 14.7349 | 0.0028 |  | bad channel
209 | 14.3075 | 0.7014 | 0.07014
210 | 15.8871 | 0.1759 | 0.01759
211 | 13.2934 | 0.675 | 0.0675
212 | 13.1897 | 0.638 | 0.0638
213 | 14.785 | 0.5759 | 0.05759
214 | 12.9296 | 0.6705 | 0.06705
215 | 13.4955 | 0.746 | 0.0746
216 | 13.1125 | 0.7518 | 0.07518
217 | 13.0331 | 0.6649 | 0.06649
218 | 14.1558 | 0.6287 | 0.06287
219 | 13.1507 | 0.603 | 0.0603
220 | 12.3439 | 0.6422 | 0.06422
221 | 14.2577 | 0.7415 | 0.07415
222 | 13.8274 | 0.5777 | 0.05777
223 | 12.9934 | 0.7555 | 0.07555
224 | 13.7055 | 0.1233 | 0.01233
225 | 13.6473 | 0.7143 | 0.07143
226 | 14.2977 | 0.6498 | 0.06498
227 | 13.9075 | 0.6263 | 0.06263
228 | 13.3448 | 0.6288 | 0.06288
229 | 13.972 | 0.6354 | 0.06354
230 | 11.6974 | 5.3543 |  | bad channel
231 | 18.8805 | 0.6302 | 0.06302
232 | 11.5356 | 0.5189 | 0.05189
233 | 12.6117 | 0.7297 | 0.07297
234 | 14.2319 | 0.6517 | 0.06517
235 | 14.0261 | 0.5553 | 0.05553
236 | 12.9662 | 0.5328 | 0.05328
237 | 13.3476 | 0.6916 | 0.06916
238 | 14.401 | 0.6024 | 0.06024
239 | 13.4113 | 0.6741 | 0.06741
240 | 12.6079 | 0.6847 | 0.06847
241 | 13.968 | 0.6711 | 0.06711
242 | 14.284 | 0.5845 | 0.05845
243 | 10.9008 | 0.8548 | 0.08548
244 | 13.9717 | 0.5058 | 0.05058
245 | 12.598 | 0.543 | 0.0543
246 | 13.724 | 0.645 | 0.0645
247 | 12.4072 | 0.7047 | 0.07047
248 | 13.746 | 0.0229 | 0.00229
249 | 13.6242 | 0.7252 | 0.07252
250 | 12.5654 | 0.6854 | 0.06854
251 | 12.613 | 0.7619 | 0.07619
252 | 13.6377 | 0.5596 | 0.05596
253 | 13.7541 | 0.1953 | 0.01953
254 | 13.7003 | 0.5867 | 0.05867
255 | 12.4407 | 0.6442 | 0.06442
256 | 12.2425 | 0.6792 | 0.06792 | mean of S2
257 | 12.5774 | 0.5774 | 0.05774 | 0.069408
258 | 12.0475 | 0.8192 | 0.08192
259 | 13.6108 | 0.5771 | 0.05771 | spread of S2
260 | 11.668 | 0.5937 | 0.05937 | 0.015458
261 | 14.2842 | 0.6367 | 0.06367
262 | 12.4588 | 0.6485 | 0.06485
263 | 11.9653 | 0.6361 | 0.06361
264 | 13.3476 | 0.545 | 0.0545
265 | 12.9306 | 0.6411 | 0.06411
266 | 13.1506 | 0.6855 | 0.06855
267 | 12.2359 | 0.5662 | 0.05662
268 | 12.6815 | 0.7454 | 0.07454 | mean(response) at Th(mV) | 150
269 | 13.8024 | 0.6814 | 0.06814 | 13.8417
270 | 13.0451 | 0.7388 | 0.07388
271 | 12.7315 | 0.6838 | 0.06838
272 | 12.0339 | 0.7047 | 0.07047
273 | 13.3395 | 0.8087 | 0.08087
274 | 12.4544 | 0.7833 | 0.07833
275 | 11.8059 | 0.762 | 0.0762
276 | 68.9462 | 42.0295
277 | 13.8581 | 0.7342 | 0.07342
278 | 11.9274 | 0.7796 | 0.07796
279 | 13.0866 | 0.784 | 0.0784
280 | 13.8687 | 0.7337 | 0.07337
281 | 14.0303 | 0.7949 | 0.07949
282 | 12.6367 | 0.6765 | 0.06765
283 | 13.4511 | 0.8037 | 0.08037
284 | 12.5383 | 0.5685 | 0.05685
285 | 12.8489 | 0.8789 | 0.08789
286 | 13.3799 | 0.772 | 0.0772
287 | 12.8019 | 0.8343 | 0.08343
288 | 16.1824 | 0.0459 | 0.00459
289 | 12.0914 | 0.9163 | 0.09163
290 | 13.086 | 0.725 | 0.0725
291 | 13.4714 | 0.7453 | 0.07453
292 | 15.2031 | 0.7888 | 0.07888
293 | 14.1637 | 0.8138 | 0.08138
294 | 13.2058 | 0.7432 | 0.07432
295 | 13.5073 | 0.6878 | 0.06878
296 | 14.531 | 0.669 | 0.0669
297 | 14.5743 | 0.7115 | 0.07115
298 | 13.5185 | 0.7795 | 0.07795
299 | 13.6324 | 0.699 | 0.0699
300 | 13.558 | 0.7689 | 0.07689
301 | 14.2203 | 0.635 | 0.0635
302 | 12.7286 | 0.714 | 0.0714
303 | 12.8572 | 0.8574 | 0.08574
304 | 13.218 | 0.7459 | 0.07459
305 | 13.2672 | 0.5985 | 0.05985
306 | 11.5509 | 0.8028 | 0.08028
307 | 12.1075 | 0.7756 | 0.07756
308 | 13.2996 | 0.7671 | 0.07671
309 | 14.1105 | 0.7003 | 0.07003
310 | 12.7295 | 0.7665 | 0.07665
311 | 12.3278 | 0.7422 | 0.07422
312 | 12.553 | 0.8026 | 0.08026
313 | 14.1222 | 0.6971 | 0.06971
314 | 13.4895 | 0.6605 | 0.06605
315 | 12.1212 | 0.5618 | 0.05618
316 | 13.9342 | 0.6164 | 0.06164
317 | 13.1638 | 0.7855 | 0.07855
318 | 12.0572 | 0.7847 | 0.07847
319 | 13.8196 | 0.7878 | 0.07878
320 | 13.7696 | 0.6379 | 0.06379
321 | 13.5746 | 0.7207 | 0.07207
322 | 13.9262 | 0.7958 | 0.07958
323 | 13.6824 | 0.8622 | 0.08622
324 | 12.9421 | 0.6595 | 0.06595
325 | 14.7988 | 0.8153 | 0.08153
326 | 13.7598 | 0.6375 | 0.06375
327 | 12.0199 | 0.713 | 0.0713
328 | 13.6171 | 0.727 | 0.0727
329 | 14.1638 | 0.6385 | 0.06385
330 | 13.9088 | 0.7255 | 0.07255
331 | 12.6702 | 0.98 | 0.098
332 | 13.2836 | 0.748 | 0.0748
333 | 13.9233 | 0.7515 | 0.07515
334 | 14.0901 | 0.5858 | 0.05858
335 | 13.4624 | 0.6318 | 0.06318
336 | 14.3229 | 0.7924 | 0.07924
337 | 15.8478 | 0.841 | 0.0841
338 | 12.7307 | 0.8042 | 0.08042
339 | 13.4327 | 0.7774 | 0.07774
340 | 12.3254 | 0.7336 | 0.07336
341 | 14.1677 | 0.6469 | 0.06469
342 | 12.9134 | 0.8385 | 0.08385
343 | 12.0684 | 0.5854 | 0.05854
344 | 13.0459 | 0.7091 | 0.07091
345 | 14.3346 | 0.7607 | 0.07607
346 | 12.3927 | 0.757 | 0.0757
347 | 13.5603 | 0.7569 | 0.07569
348 | 12.172 | 0.6269 | 0.06269
349 | 14.2421 | 0.6801 | 0.06801
350 | 14.1148 | 0.7653 | 0.07653
351 | 14.2185 | 0.6375 | 0.06375
352 | 14.2069 | 0.5911 | 0.05911
353 | 16.1051 | 0.1794 | 0.01794
354 | 14.5914 | 0.1962 | 0.01962
355 | 14.2566 | 0.7974 | 0.07974
356 | 13.1905 | 0.6922 | 0.06922
357 | 14.5042 | 0.828 | 0.0828
358 | 13.5462 | 0.6652 | 0.06652
359 | 13.7492 | 0.1922 | 0.01922
360 | 12.9173 | 0.6515 | 0.06515
361 | 15.8181 | 0.8619 | 0.08619
362 | 12.2075 | 0.7179 | 0.07179
363 | 12.821 | 0.7899 | 0.07899
364 | 12.9437 | 0.6309 | 0.06309
365 | 13.5351 | 0.8109 | 0.08109
366 | 14.3098 | 0.7771 | 0.07771
367 | 13.4676 | 0.8379 | 0.08379
368 | 15.1327 | 0.7153 | 0.07153
369 | 14.8048 | 0.7411 | 0.07411
370 | 13.3067 | 0.6592 | 0.06592
371 | 12.8911 | 0.6661 | 0.06661
372 | 13.5328 | 0.7084 | 0.07084
373 | 14.5068 | 0.7049 | 0.07049
374 | 13.3993 | 0.6947 | 0.06947
375 | 14.9747 | 0.0194 | 0.00194
376 | 13.3113 | 0.7251 | 0.07251
377 | 13.7462 | 0.0139 | 0.00139
378 | 13.1647 | 0.7224 | 0.07224
379 | 13.2416 | 0.6596 | 0.06596
380 | 14.5169 | 0.6264 | 0.06264
381 | 15.0734 | 0.7505 | 0.07505
382 | 11.8965 | 0.756 | 0.0756
383 | 12.4006 | 0.6522 | 0.06522
384 | 10.4297 | 0.5571 | 0.05571 | mean of S3
385 | 10.8448 | 0.6005 | 0.06005 | 0.065517
386 | 11.6408 | 0.5528 | 0.05528
387 | 10.9129 | 0.7032 | 0.07032 | spread of S3
388 | 11.7198 | 0.6352 | 0.06352 | 0.0091999
389 | 12.1843 | 0.5735 | 0.05735
390 | 12.5203 | 0.6887 | 0.06887
391 | 11.8621 | 0.6154 | 0.06154
392 | 11.5526 | 0.6066 | 0.06066
393 | 11.8486 | 0.5785 | 0.05785
394 | 12.6121 | 0.5801 | 0.05801
395 | 11.5692 | 0.4969 | 0.04969
396 | 12.1861 | 0.6414 | 0.06414 | mean(response) at Th(mV) | 150
397 | 11.9139 | 0.6142 | 0.06142 | 12.2499
398 | 11.3175 | 0.6224 | 0.06224
399 | 11.6647 | 0.7604 | 0.07604
400 | 12.2364 | 0.7357 | 0.07357
401 | 13.7552 | 0.6371 | 0.06371
402 | 12.1232 | 0.682 | 0.0682
403 | 12.6565 | 0.6361 | 0.06361
404 | 11.7436 | 0.7013 | 0.07013
405 | 13.1905 | 0.6922 | 0.06922
406 | 12.7343 | 0.6517 | 0.06517
407 | 12.172 | 0.6269 | 0.06269
408 | 12.0815 | 0.62 | 0.062
409 | 14.2698 | 0.8133 | 0.08133
410 | 13.7462 | 0.1287 | 0.01287
411 | 12.1467 | 0.6356 | 0.06356
412 | 12.4215 | 0.6332 | 0.06332
413 | 12.4442 | 0.6658 | 0.06658
414 | 11.6804 | 0.5863 | 0.05863
415 | 11.9024 | 0.7413 | 0.07413
416 | 12.3057 | 0.6501 | 0.06501
417 | 14.0362 | 0.6344 | 0.06344
418 | 11.4633 | 0.5564 | 0.05564
419 | 12.7532 | 0.7129 | 0.07129
420 | 11.6531 | 0.5462 | 0.05462
421 | 11.9912 | 0.5796 | 0.05796
422 | 12.3641 | 0.691 | 0.0691
423 | 11.6809 | 0.5828 | 0.05828
424 | 13.1792 | 0.7645 | 0.07645
425 | 12.8513 | 0.6713 | 0.06713
426 | 12.4867 | 0.7819 | 0.07819
427 | 11.6811 | 0.6099 | 0.06099
428 | 11.625 | 0.7602 | 0.07602
429 | 13.1644 | 0.6968 | 0.06968
430 | 11.836 | 0.6677 | 0.06677
431 | 12.9123 | 0.719 | 0.0719
432 | 13.2046 | 0.7616 | 0.07616
433 | 12.4861 | 0.6723 | 0.06723
434 | 12.7936 | 0.7367 | 0.07367
435 | 14.2698 | 0.7057 | 0.07057
436 | 12.2325 | 0.8264 | 0.08264
437 | 13.4542 | 0.727 | 0.0727
438 | 14.2462 | 0.6411 | 0.06411
439 | 10.9712 | 0.7049 | 0.07049
440 | 12.3409 | 0.6084 | 0.06084
441 | 12.3243 | 0.7983 | 0.07983
442 | 10.7934 | 0.5917 | 0.05917
443 | 11.6029 | 0.6647 | 0.06647
444 | 12.4249 | 0.7165 | 0.07165
445 | 12.9251 | 0.76 | 0.076
446 | 13.322 | 0.7233 | 0.07233
447 | 12.3576 | 0.6414 | 0.06414
448 | 10.8197 | 0.666 | 0.0666
449 | 12.4077 | 0.6788 | 0.06788
450 | 11.5505 | 0.6446 | 0.06446
451 | 11.7718 | 0.6195 | 0.06195
452 | 5.3576 | 0.9903 |  | bad channel
453 | 13.7934 | 0.8139 | 0.08139
454 | 13.5279 | 0.6491 | 0.06491
455 | 11.7963 | 0.5492 | 0.05492
456 | 11.5016 | 0.5742 | 0.05742
457 | 13.4235 | 0.8241 | 0.08241
458 | 12.588 | 0.6395 | 0.06395
459 | 11.758 | 0.6073 | 0.06073
460 | 12.3589 | 0.7201 | 0.07201
461 | 12.2611 | 0.5809 | 0.05809
462 | 11.5098 | 0.689 | 0.0689
463 | 14.7643 | 0.7116 | 0.07116
464 | 12.7699 | 0.7379 | 0.07379
465 | 13.033 | 0.8018 | 0.08018
466 | 13.1133 | 0.7805 | 0.07805
467 | 11.0732 | 0.6715 | 0.06715
468 | 11.9916 | 0.6574 | 0.06574
469 | 14.2835 | 0.5597 | 0.05597
470 | 14.0648 | 0.571 | 0.0571
471 | 12.0037 | 0.5902 | 0.05902
472 | 12.6363 | 0.6888 | 0.06888
473 | 13.9725 | 0.6475 | 0.06475
474 | 12.3695 | 0.6312 | 0.06312
475 | 12.1769 | 0.6721 | 0.06721
476 | 12.1482 | 0.6937 | 0.06937
477 | 12.5458 | 0.6153 | 0.06153
478 | 12.4152 | 0.5469 | 0.05469
479 | 12.452 | 0.6479 | 0.06479
480 | 10.767 | 0.5995 | 0.05995
481 | 12.6634 | 0.6801 | 0.06801
482 | 11.4961 | 0.6362 | 0.06362
483 | 12.1207 | 0.5892 | 0.05892
484 | 12.8108 | 0.7181 | 0.07181
485 | 11.7447 | 0.616 | 0.0616
486 | 12.2216 | 0.4764 | 0.04764
487 | 11.9113 | 0.5899 | 0.05899
488 | 11.6497 | 0.5181 | 0.05181
489 | 13.1662 | 0.8075 | 0.08075
490 | 13.6383 | 0.6679 | 0.06679
491 | 12.8257 | 0.7845 | 0.07845
492 | 11.81 | 0.6653 | 0.06653
493 | 12.6177 | 0.71 | 0.071
494 | 11.1727 | 0.6304 | 0.06304
495 | 11.5178 | 0.8615 | 0.08615
496 | 12.5001 | 0.6087 | 0.06087
497 | 10.9658 | 0.7057 | 0.07057
498 | 9.6225 | 0.6857 | 0.06857
499 | 11.5705 | 0.814 | 0.0814
500 | 10.754 | 0.5894 | 0.05894
501 | 11.1526 | 0.6699 | 0.06699
502 | 12.9145 | 0.7113 | 0.07113
503 | 11.8886 | 0.7233 | 0.07233
504 | 14.5557 | 0.5755 | 0.05755
505 | 11.1111 | 0.5627 | 0.05627
506 | 12.7505 | 0.541 | 0.0541
507 | 12.8827 | 0.8174 | 0.08174
508 | 10.6118 | 0.5669 | 0.05669
509 | 13.332 | 0.566 | 0.0566
510 | 13.0603 | 0.5869 | 0.05869
511 | 12.124 | 0.5318 | 0.05318
512 | 10.2938 | 0.7366 | 0.07366 | mean of S4
513 | 12.5581 | 0.5458 | 0.05458 | 0.070009
514 | 12.764 | 0.596 | 0.0596
515 | 11.6654 | 0.5373 | 0.05373 | spread of S4
516 | 11.0157 | 0.6518 | 0.06518 | 0.0087027
517 | 11.0628 | 0.56 | 0.056
518 | 12.0057 | 0.7279 | 0.07279
519 | 11.7447 | 0.5633 | 0.05633
520 | 12.4921 | 0.7378 | 0.07378
521 | 12.9934 | 0.7555 | 0.07555
522 | 12.2773 | 0.6338 | 0.06338
523 | 12.1254 | 0.7126 | 0.07126
524 | 11.5371 | 0.6754 | 0.06754 | mean(response) at Th(mV) | 150
525 | 12.4104 | 0.6225 | 0.06225 | 12.6638
526 | 12.0041 | 0.5894 | 0.05894
527 | 11.096 | 0.6495 | 0.06495
528 | 11.4592 | 0.6532 | 0.06532
529 | 11.4441 | 0.6384 | 0.06384
530 | 12.1015 | 0.7517 | 0.07517
531 | 11.2236 | 0.5351 | 0.05351
532 | 12.4798 | 0.7599 | 0.07599
533 | 12.4214 | 0.8257 | 0.08257
534 | 12.6128 | 0.8223 | 0.08223
535 | 12.3476 | 0.7552 | 0.07552
536 | 12.5374 | 0.6851 | 0.06851
537 | 12.0875 | 0.7411 | 0.07411
538 | 14.4016 | 0.7117 | 0.07117
539 | 11.9396 | 0.6946 | 0.06946
540 | 12.1088 | 0.5539 | 0.05539
541 | 13.5517 | 0.7662 | 0.07662
542 | 12.1336 | 0.5699 | 0.05699
543 | 10.2732 | 0.6615 | 0.06615
544 | 13.4363 | 0.6415 | 0.06415
545 | 13.4181 | 0.7772 | 0.07772
546 | 13.7138 | 0.7306 | 0.07306
547 | 12.247 | 0.7124 | 0.07124
548 | 12.9821 | 0.6551 | 0.06551
549 | 16.7266 | 0.8064 | 0.08064
550 | 12.3199 | 0.7328 | 0.07328
551 | 13.3793 | 0.8468 | 0.08468
552 | 12.0813 | 0.5949 | 0.05949
553 | 14.0499 | 0.6243 | 0.06243
554 | 12.9583 | 0.9371 | 0.09371
555 | 12.9817 | 0.5978 | 0.05978
556 | 12.1477 | 0.6653 | 0.06653
557 | 12.8125 | 0.7914 | 0.07914
558 | 12.7075 | 0.853 | 0.0853
559 | 11.4638 | 0.704 | 0.0704
560 | 13.9833 | 0.8062 | 0.08062
561 | 12.3651 | 0.5934 | 0.05934
562 | 13.1157 | 0.8223 | 0.08223
563 | 11.944 | 0.7843 | 0.07843
564 | 13.2671 | 0.6531 | 0.06531
565 | 12.8894 | 0.7236 | 0.07236
566 | 12.6343 | 0.7396 | 0.07396
567 | 12.2296 | 0.7126 | 0.07126
568 | 12.4158 | 0.7293 | 0.07293
569 | 12.5575 | 0.7118 | 0.07118
570 | 16.516 | 0.8029 | 0.08029
571 | 12.7755 | 0.8503 | 0.08503
572 | 10.1326 | 0.7164 | 0.07164
573 | 12.2559 | 0.7578 | 0.07578
574 | 12.838 | 0.7022 | 0.07022
575 | 13.1674 | 0.887 | 0.0887
576 | 12.9553 | 0.6524 | 0.06524
577 | 12.749 | 0.5387 | 0.05387
578 | 13.3256 | 0.7375 | 0.07375
579 | 12.6997 | 0.7109 | 0.07109
580 | 12.1176 | 0.7908 | 0.07908
581 | 12.8345 | 0.7834 | 0.07834
582 | 13.6714 | 0.6327 | 0.06327
583 | 13.8534 | 0.7403 | 0.07403
584 | 14.0728 | 0.838 | 0.0838
585 | 14.1004 | 0.7221 | 0.07221
586 | 11.2196 | 0.643 | 0.0643
587 | 12.6364 | 0.6983 | 0.06983
588 | 13.375 | 0.7143 | 0.07143
589 | 13.0188 | 0.7354 | 0.07354
590 | 18.8293 | 0.6034 | 0.06034
591 | 13.0706 | 0.7712 | 0.07712
592 | 11.9399 | 0.7236 | 0.07236
593 | 13.3261 | 0.9238 | 0.09238
594 | 12.7067 | 0.7625 | 0.07625
595 | 11.5027 | 0.7659 | 0.07659
596 | 13.8623 | 0.5805 | 0.05805
597 | 12.1849 | 0.6073 | 0.06073
598 | 14.1649 | 0.7604 | 0.07604
599 | 12.0229 | 0.7539 | 0.07539
600 | 11.9272 | 0.6818 | 0.06818
601 | 12.8318 | 0.7214 | 0.07214
602 | 12.2506 | 0.6362 | 0.06362
603 | 11.7975 | 0.5979 | 0.05979
604 | 10.4697 | 0.5834 | 0.05834
605 | 13.4733 | 0.5893 | 0.05893
606 | 12.6388 | 0.7563 | 0.07563
607 | 11.7972 | 0.7046 | 0.07046
608 | 11.4128 | 0.7194 | 0.07194
609 | 13.3195 | 0.6435 | 0.06435
610 | 12.7378 | 0.7626 | 0.07626
611 | 12.7765 | 0.6214 | 0.06214
612 | 12.5146 | 0.6644 | 0.06644
613 | 13.2804 | 0.6353 | 0.06353
614 | 11.9009 | 0.6278 | 0.06278
615 | 12.2629 | 0.7666 | 0.07666
616 | 12.2741 | 0.5883 | 0.05883
617 | 12.7343 | 0.6517 | 0.06517
618 | 12.5336 | 0.6886 | 0.06886
619 | 13.5993 | 0.7461 | 0.07461
620 | 11.7584 | 0.6848 | 0.06848
621 | 14.7364 | 0.6138 | 0.06138
622 | 13.5848 | 0.7231 | 0.07231
623 | 13.7681 | 0.7865 | 0.07865
624 | 12.6465 | 0.8214 | 0.08214
625 | 12.7747 | 0.7579 | 0.07579
626 | 14.2704 | 0.7579 | 0.07579
627 | 12.3487 | 0.7747 | 0.07747
628 | 13.0477 | 0.6497 | 0.06497
629 | 12.05 | 0.8013 | 0.08013
630 | 13.308 | 0.6888 | 0.06888
631 | 13.1502 | 0.6026 | 0.06026
632 | 10.7582 | 0.5144 | 0.05144
633 | 11.6027 | 0.6404 | 0.06404
634 | 13.1123 | 0.6678 | 0.06678
635 | 12.759 | 0.8884 | 0.08884
636 | 12.4293 | 0.6178 | 0.06178
637 | 11.8751 | 0.6283 | 0.06283
638 | 14.4664 | 0.6892 | 0.06892
639 | 12.0688 | 0.6414 | 0.06414
640 | 11.7321 | 0.5727 | 0.05727 | mean of E5
641 | 13.1893 | 0.6391 | 0.06391 | 0.072506
642 | 13.4458 | 0.7584 | 0.07584
643 | 11.3031 | 0.6276 | 0.06276 | spread of E5
644 | 12.4552 | 0.6442 | 0.06442 | 0.01374
645 | 13.778 | 0.6611 | 0.06611
646 | 13.5073 | 0.6878 | 0.06878
647 | 10.8059 | 0.6022 | 0.06022
648 | 12.7437 | 0.7224 | 0.07224
649 | 12.4573 | 0.737 | 0.0737
650 | 12.4879 | 0.6664 | 0.06664
651 | 12.0859 | 0.7334 | 0.07334
652 | 12.3251 | 0.5755 | 0.05755 | mean(response) at Th(mV) | 150
653 | 13.2327 | 0.8003 | 0.08003 | 13.1991
654 | 13.2046 | 0.7616 | 0.07616
655 | 11.9 | 0.6573 | 0.06573
656 | 13.5548 | 0.7412 | 0.07412
657 | 15.1882 | 0.7439 | 0.07439
658 | 13.0246 | 0.8011 | 0.08011
659 | 12.8267 | 0.7828 | 0.07828
660 | 13.762 | 0.759 | 0.0759
661 | 11.1014 | 1.2773 | 0.12773
662 | 13.5184 | 0.8173 | 0.08173
663 | 11.6685 | 0.9555 | 0.09555
664 | 14.1178 | 0.7322 | 0.07322
665 | 11.3857 | 1.0726 | 0.10726
666 | 13.7048 | 0.7995 | 0.07995
667 | 14.3461 | 0.9109 | 0.09109
668 | 12.8859 | 0.6849 | 0.06849
669 | 15.1219 | 0.6912 | 0.06912
670 | 15.4552 | 0.7299 | 0.07299
671 | 12.4353 | 0.9091 | 0.09091
672 | 13.7972 | 0.7688 | 0.07688
673 | 13.7425 | 0.0241 | 0.00241
674 | 12.1779 | 0.7022 | 0.07022
675 | 12.0707 | 0.6742 | 0.06742
676 | 13.9996 | 0.6184 | 0.06184
677 | 14.0781 | 0.7327 | 0.07327
678 | 12.4029 | 0.7399 | 0.07399
679 | 11.137 | 0.7382 | 0.07382
680 | 12.6071 | 0.7561 | 0.07561
681 | 14.6482 | 0.7514 | 0.07514
682 | 13.3079 | 0.7147 | 0.07147
683 | 12.7284 | 0.6966 | 0.06966
684 | 12.5962 | 0.6657 | 0.06657
685 | 13.8832 | 0.725 | 0.0725
686 | 13.4222 | 0.563 | 0.0563
687 | 13.7296 | 0.847 | 0.0847
688 | 12.9168 | 0.7042 | 0.07042
689 | 13.0591 | 0.6383 | 0.06383
690 | 12.6036 | 0.7799 | 0.07799
691 | 13.1072 | 0.77 | 0.077
692 | 13.3717 | 0.893 | 0.0893
693 | 13.3134 | 0.9172 | 0.09172
694 | 13.8823 | 0.7754 | 0.07754
695 | 13.443 | 0.7083 | 0.07083
696 | 14.6561 | 0.7781 | 0.07781
697 | 14.6724 | 0.6268 | 0.06268
698 | 12.9145 | 0.8146 | 0.08146
699 | 11.9525 | 0.6514 | 0.06514
700 | 13.207 | 0.87 | 0.087
701 | 13.5347 | 0.8414 | 0.08414
702 | 12.7105 | 0.8822 | 0.08822
703 | 15.4011 | 0.7697 | 0.07697
704 | 15.4736 | 0.7337 | 0.07337
705 | 14.2832 | 0.6111 | 0.06111
706 | 14.0854 | 0.7877 | 0.07877
707 | 14.6334 | 0.627 | 0.0627
708 | 12.8873 | 0.8756 | 0.08756
709 | 13.0338 | 0.903 | 0.0903
710 | 13.0464 | 0.8437 | 0.08437
711 | 13.6038 | 0.7731 | 0.07731
712 | 13.2709 | 0.7184 | 0.07184
713 | 13.8239 | 0.9403 | 0.09403
714 | 13.0562 | 0.8429 | 0.08429
715 | 12.9314 | 0.6376 | 0.06376
716 | 11.1406 | 0.8084 | 0.08084
717 | 13.98 | 0.6912 | 0.06912
718 | 12.5082 | 0.7368 | 0.07368
719 | 12.0638 | 0.7569 | 0.07569
720 | 13.5404 | 0.7175 | 0.07175
721 | 12.8602 | 0.723 | 0.0723
722 | 12.9822 | 0.6518 | 0.06518
723 | 12.914 | 0.8849 | 0.08849
724 | 13.6834 | 0.7218 | 0.07218
725 | 14.6217 | 0.7921 | 0.07921
726 | 14.3223 | 0.6816 | 0.06816
727 | 11.9133 | 0.6704 | 0.06704
728 | 14.0532 | 0.7409 | 0.07409
729 | 12.8751 | 0.6182 | 0.06182
730 | 12.4843 | 0.6622 | 0.06622
731 | 13.4506 | 0.7524 | 0.07524
732 | 11.8474 | 0.7422 | 0.07422
733 | 12.9324 | 0.7434 | 0.07434
734 | 14.1389 | 0.7517 | 0.07517
735 | 12.5986 | 0.8225 | 0.08225
736 | 12.5639 | 0.7597 | 0.07597
737 | 12.1475 | 0.6662 | 0.06662
738 | 12.6895 | 0.7013 | 0.07013
739 | 15.0576 | 0.7982 | 0.07982
740 | 13.2842 | 0.8089 | 0.08089
741 | 12.8338 | 0.6704 | 0.06704
742 | 13.7768 | 0.7554 | 0.07554
743 | 14.5577 | 0.6692 | 0.06692
744 | 13.6028 | 0.6872 | 0.06872
745 | 13.7473 | 0.7599 | 0.07599
746 | 12.9266 | 0.8304 | 0.08304
747 | 12.5351 | 0.6903 | 0.06903
748 | 13.4303 | 0.849 | 0.0849
749 | 14.479 | 0.6734 | 0.06734
750 | 14.9911 | 0.0058 | 0.00058
751 | 12.7182 | 0.7057 | 0.07057
752 | 14.1896 | 0.72 | 0.072
753 | 13.6383 | 0.6679 | 0.06679
754 | 12.9398 | 0.72 | 0.072
755 | 13.9298 | 0.6588 | 0.06588
756 | 11.7923 | 0.5021 | 0.05021
757 | 13.0857 | 0.6406 | 0.06406
758 | 13.787 | 0.6482 | 0.06482
759 | 12.4084 | 0.5383 | 0.05383
760 | 12.7633 | 0.6284 | 0.06284
761 | 14.2052 | 0.6523 | 0.06523
762 | 12.6508 | 0.6966 | 0.06966
763 | 11.7833 | 0.5831 | 0.05831
764 | 11.9266 | 0.5522 | 0.05522
765 | 13.4876 | 0.7796 | 0.07796
766 | 13.4661 | 0.6851 | 0.06851
767 | 13.218 | 0.7459 | 0.07459
768 | 11.9928 | 0.5541 | 0.05541 | mean of M8
769 | 12.3859 | 0.5038 | 0.05038 | 0.066766
770 | 12.0369 | 0.5061 | 0.05061
771 | 11.3753 | 0.5552 | 0.05552 | spread of M8
772 | 12.4618 | 0.5876 | 0.05876 | 0.013668
773 | 12.2366 | 0.5619 | 0.05619
774 | 13.0604 | 0.6921 | 0.06921
775 | 12.9427 | 0.7121 | 0.07121
776 | 12.3641 | 0.6077 | 0.06077
777 | 12.1458 | 0.606 | 0.0606
778 | 12.8021 | 0.6377 | 0.06377
779 | 12.3824 | 0.6323 | 0.06323
780 | 13.2554 | 0.5633 | 0.05633 | mean(response) at Th(mV) | 150
781 | 10.6626 | 0.5897 | 0.05897 | 12.6864
782 | 12.2776 | 0.5056 | 0.05056
783 | 10.9934 | 0.7189 | 0.07189
784 | 13.8238 | 0.7286 | 0.07286
785 | 13.4496 | 0.8122 | 0.08122
786 | 12.8008 | 0.6108 | 0.06108
787 | 12.3914 | 0.6141 | 0.06141
788 | 12.5812 | 0.6737 | 0.06737
789 | 13.9051 | 0.8175 | 0.08175
790 | 12.1194 | 0.5997 | 0.05997
791 | 12.2886 | 0.695 | 0.0695
792 | 11.6382 | 0.5245 | 0.05245
793 | 11.8364 | 0.64 | 0.064
794 | 11.5774 | 0.5996 | 0.05996
795 | 12.6215 | 0.5806 | 0.05806
796 | 12.1214 | 0.6515 | 0.06515
797 | 13.3494 | 0.7434 | 0.07434
798 | 12.1667 | 0.4916 | 0.04916
799 | 12.713 | 0.8008 | 0.08008
800 | 12.9674 | 0.7472 | 0.07472
801 | 14.0798 | 0.7966 | 0.07966
802 | 13.297 | 0.7126 | 0.07126
803 | 13.2205 | 0.8475 | 0.08475
804 | 13.2604 | 0.7903 | 0.07903
805 | 15.4812 | 0.7087 | 0.07087
806 | 12.4101 | 0.5147 | 0.05147
807 | 12.5721 | 0.6519 | 0.06519
808 | 13.1948 | 0.8137 | 0.08137
809 | 12.6505 | 0.6855 | 0.06855
810 | 12.9781 | 0.7199 | 0.07199
811 | 12.9499 | 0.7998 | 0.07998
812 | 13.8159 | 0.2401 | 0.02401
813 | 14.8643 | 0.1012 | 0.01012
814 | 12.5267 | 0.6649 | 0.06649
815 | 12.6253 | 0.7825 | 0.07825
816 | 13.7351 | 0.7153 | 0.07153
817 | 14.9176 | 0.0491 | 0.00491
818 | 12.3482 | 0.5548 | 0.05548
819 | 11.3685 | 0.6165 | 0.06165
820 | 10.7845 | 0.7759 | 0.07759
821 | 12.7291 | 0.8283 | 0.08283
822 | 12.7189 | 0.7433 | 0.07433
823 | 13.1837 | 0.8837 | 0.08837
824 | 12.651 | 0.6712 | 0.06712
825 | 14.6993 | 0.7289 | 0.07289
826 | 11.888 | 0.6154 | 0.06154
827 | 12.9279 | 0.7506 | 0.07506
828 | 13.5747 | 0.7754 | 0.07754
829 | 13.0998 | 0.7439 | 0.07439
830 | 13.0994 | 0.7656 | 0.07656
831 | 12.9106 | 0.7728 | 0.07728
832 | 13.5629 | 0.7426 | 0.07426
833 | 12.4266 | 0.7925 | 0.07925
834 | 13.0606 | 0.638 | 0.0638
835 | 12.7558 | 0.7432 | 0.07432
836 | 12.5107 | 0.5755 | 0.05755
837 | 13.3911 | 0.8261 | 0.08261
838 | 13.5415 | 0.6421 | 0.06421
839 | 13.0989 | 0.7371 | 0.07371
840 | 13.1118 | 0.6427 | 0.06427
841 | 12.5599 | 0.7154 | 0.07154
842 | 13.9874 | 0.8164 | 0.08164
843 | 13.0594 | 0.777 | 0.0777
844 | 10.0709 | 0.8467 | 0.08467
845 | 12.0721 | 0.5298 | 0.05298
846 | 12.3957 | 0.6896 | 0.06896
847 | 13.7552 | 0.7301 | 0.07301
848 | 12.6981 | 0.7508 | 0.07508
849 | 14.1918 | 0.6639 | 0.06639
850 | 13.0994 | 0.7088 | 0.07088
851 | 12.5275 | 0.7806 | 0.07806
852 | 12.483 | 0.5783 | 0.05783
853 | 11.9786 | 0.5939 | 0.05939
854 | 12.3628 | 0.4919 | 0.04919
855 | 13.3768 | 0.7618 | 0.07618
856 | 12.8876 | 0.7786 | 0.07786
857 | 11.4413 | 0.4642 | 0.04642
858 | 12.2237 | 0.622 | 0.0622
859 | 12.4152 | 0.661 | 0.0661
860 | 13.1661 | 0.7795 | 0.07795
861 | 12.8429 | 0.8661 | 0.08661
862 | 12.32 | 0.6576 | 0.06576
863 | 12.9004 | 0.8692 | 0.08692
864 | 12.3106 | 0.7414 | 0.07414
865 | 12.2778 | 0.6491 | 0.06491
866 | 13.2366 | 0.8036 | 0.08036
867 | 13.6619 | 0.708 | 0.0708
868 | 13.1389 | 0.7518 | 0.07518
869 | 13.7888 | 0.7971 | 0.07971
870 | 12.0049 | 0.5638 | 0.05638
871 | 3.9523 | 0.1731 |  | bad channel
872 | 13.556 | 0.8327 | 0.08327
873 | 12.0569 | 0.574 | 0.0574
874 | 14.7233 | 0.1682 | 0.01682
875 | 14.0405 | 0.6954 | 0.06954
876 | 11.7718 | 0.6195 | 0.06195
877 | 11.5744 | 0.5288 | 0.05288
878 | 13.5988 | 0.8075 | 0.08075
879 | 11.3753 | 0.6472 | 0.06472
880 | 14.1396 | 0.6458 | 0.06458
881 | 13.5306 | 0.6796 | 0.06796
882 | 13.0734 | 0.6794 | 0.06794
883 | 11.7969 | 0.652 | 0.0652
884 | 12.0439 | 0.6736 | 0.06736
885 | 12.5199 | 0.7562 | 0.07562
886 | 13.2528 | 0.8473 | 0.08473
887 | 13.6262 | 0.7612 | 0.07612
888 | 12.6823 | 0.6445 | 0.06445
889 | 12.3439 | 0.6422 | 0.06422
890 | 12.1333 | 0.5978 | 0.05978
891 | 12.4577 | 0.7479 | 0.07479
892 | 11.9928 | 0.5541 | 0.05541
893 | 11.6556 | 0.6286 | 0.06286
894 | 12.6882 | 0.5809 | 0.05809
895 | 12.2914 | 0.6548 | 0.06548
896 | 11.263 | 0.4872 | 0.04872 | mean of S9
897 | 12.5942 | 0.5847 | 0.05847 | 0.066766
898 | 12.7226 | 0.6476 | 0.06476
899 | 11.3089 | 0.6127 | 0.06127 | spread of S9
900 | 11.2393 | 0.5727 | 0.05727 | 0.013668
901 | 11.7156 | 0.5307 | 0.05307
902 | 12.0432 | 0.6456 | 0.06456
903 | 11.2816 | 0.6125 | 0.06125
904 | 12.2131 | 0.6531 | 0.06531
905 | 12.083 | 0.6762 | 0.06762
906 | 11.549 | 0.6972 | 0.06972
907 | 11.9919 | 0.5788 | 0.05788
908 | 12.1488 | 0.6711 | 0.06711 | mean(response) at Th(mV) | 150
909 | 13.6648 | 0.7793 | 0.07793 | 11.8227
910 | 12.4442 | 0.6658 | 0.06658
911 | 12.9001 | 0.8218 | 0.08218
912 | 10.82 | 0.5566 | 0.05566
913 | 13.5496 | 0.6911 | 0.06911
914 | 13.5849 | 0.7392 | 0.07392
915 | 11.0508 | 0.6022 | 0.06022
916 | 12.7708 | 0.6712 | 0.06712
917 | 13.7347 | 0.825 | 0.0825
918 | 12.6729 | 0.6024 | 0.06024
919 | 12.2579 | 0.7081 | 0.07081
920 | 12.3005 | 0.7108 | 0.07108
921 | 13.8279 | 0.8424 | 0.08424
922 | 14.1025 | 0.7938 | 0.07938
923 | 13.8629 | 0.8223 | 0.08223
924 | 13.4881 | 0.6363 | 0.06363
925 | 13.6137 | 0.6912 | 0.06912
926 | 12.4854 | 0.7133 | 0.07133
927 | 13.7579 | 0.6897 | 0.06897
928 | 13.3583 | 0.6453 | 0.06453
929 | 13.8673 | 0.7135 | 0.07135
930 | 11.9666 | 0.6923 | 0.06923
931 | 12.8697 | 0.7993 | 0.07993
932 | 12.1855 | 0.762 | 0.0762
933 | 13.0218 | 0.6732 | 0.06732
934 | -91.9734 | 28.8971
935 | 11.8206 | 0.7159 | 0.07159
936 | 13.4671 | 0.8075 | 0.08075
937 | 13.0978 | 0.7773 | 0.07773
938 | 12.3487 | 0.6708 | 0.06708
939 | 13.5548 | 0.7412 | 0.07412
940 | 11.0797 | 0.7229 | 0.07229
941 | 13.3981 | 0.7935 | 0.07935
942 | 13.0336 | 0.7454 | 0.07454
943 | 12.4623 | 0.6825 | 0.06825
944 | 12.5637 | 0.6933 | 0.06933
945 | 13.0199 | 0.7638 | 0.07638
946 | 13.0864 | 0.6941 | 0.06941
947 | 12.4421 | 0.7426 | 0.07426
948 | 11.1372 | 0.4012 | 0.04012
949 | 13.7344 | 0.7791 | 0.07791
950 | 12.3903 | 0.6707 | 0.06707
951 | 13.6173 | 0.8053 | 0.08053
952 | 11.9394 | 0.6684 | 0.06684
953 | 12.3282 | 0.7906 | 0.07906
954 | 11.5051 | 0.7813 | 0.07813
955 | 12.2452 | 0.6896 | 0.06896
956 | 12.7988 | 0.6524 | 0.06524
957 | 13.1536 | 0.8742 | 0.08742
958 | 12.6178 | 0.7781 | 0.07781
959 | 13.7378 | 0.8441 | 0.08441
960 | 12.4025 | 0.709 | 0.0709
961 | 13.2415 | 0.6574 | 0.06574
962 | 12.5181 | 0.6846 | 0.06846
963 | 13.7259 | 0.6326 | 0.06326
964 | 11.7968 | 0.6 | 0.06
965 | 11.5647 | 0.5749 | 0.05749
966 | 12.5624 | 0.6468 | 0.06468
967 | 14.8195 | 0.782 | 0.0782
968 | 12.1117 | 0.9004 | 0.09004
969 | 11.3303 | 0.6821 | 0.06821
970 | 11.506 | 0.8208 | 0.08208
971 | 13.4908 | 0.6694 | 0.06694
972 | 12.046 | 0.7305 | 0.07305
973 | 14.1061 | 0.8078 | 0.08078
974 | 12.7805 | 0.806 | 0.0806
975 | 12.5983 | 0.8706 | 0.08706
976 | 12.0948 | 0.5739 | 0.05739
977 | 12.3443 | 0.5767 | 0.05767
978 | 12.1477 | 0.6653 | 0.06653
979 | 11.6854 | 0.8343 | 0.08343
980 | 12.4006 | 0.6522 | 0.06522
981 | 15.9584 | 0.8771 | 0.08771
982 | 12.5737 | 0.6409 | 0.06409
983 | 13.5784 | 0.7683 | 0.07683
984 | 11.9653 | 0.6361 | 0.06361
985 | 13.2799 | 0.6084 | 0.06084
986 | 12.5085 | 0.6594 | 0.06594
987 | 12.8367 | 0.8304 | 0.08304
988 | 12.1713 | 0.5674 | 0.05674
989 | 13.4634 | 0.8184 | 0.08184
990 | 13.3631 | 0.7091 | 0.07091
991 | 13.412 | 0.8531 | 0.08531
992 | 11.7977 | 0.6497 | 0.06497
993 | 13.8819 | 0.6718 | 0.06718
994 | 10.9988 | 0.5736 | 0.05736
995 | 12.5494 | 0.8456 | 0.08456
996 | 11.5519 | 0.612 | 0.0612
997 | 12.5049 | 0.7529 | 0.07529
998 | 12.3822 | 0.699 | 0.0699
999 | 11.6229 | 0.7424 | 0.07424
1000 | 12.0439 | 0.6736 | 0.06736
1001 | 13.2445 | 0.7701 | 0.07701
1002 | 12.2934 | 0.6659 | 0.06659
1003 | 12.2093 | 0.704 | 0.0704
1004 | 11.132 | 0.7204 | 0.07204
1005 | 13.4385 | 0.6533 | 0.06533
1006 | 12.9572 | 0.6454 | 0.06454
1007 | 13.5155 | 0.6524 | 0.06524
1008 | 11.6376 | 0.7807 | 0.07807
1009 | 14.7996 | 0.8464 | 0.08464
1010 | 11.8364 | 0.6667 | 0.06667
1011 | 12.3882 | 0.7297 | 0.07297
1012 | 10.126 | 0.6627 | 0.06627
1013 | 14.8578 | 0.7032 | 0.07032
1014 | 13.1898 | 0.6948 | 0.06948
1015 | 12.8752 | 0.8843 | 0.08843
1016 | 11.1472 | 0.6397 | 0.06397
1017 | 14.3098 | 0.638 | 0.0638
1018 | 13.938 | 0.5809 | 0.05809
1019 | 13.8966 | 0.7719 | 0.07719
1020 | 11.8744 | 0.6029 | 0.06029
1021 | 11.8361 | 0.5894 | 0.05894
1022 | 11.6423 | 0.5809 | 0.05809
1023 | 13.5189 | 0.6842 | 0.06842
1024 | 12.234 | 0.48 | 0.048 | mean of S10
1025 | 10.3511 | 0.6713 | 0.06713 | 0.06332
1026 | 10.4788 | 0.7433 | 0.07433
1027 | 10.742 | 0.5788 | 0.05788 | spread of S10
1028 | 11.202 | 0.5043 | 0.05043 | 0.0088669
1029 | 12.1212 | 0.5618 | 0.05618
1030 | 11.8729 | 0.6493 | 0.06493
1031 | 11.2542 | 0.5353 | 0.05353
1032 | 12.0369 | 0.5061 | 0.05061
1033 | 11.565 | 0.7623 | 0.07623
1034 | 11.7284 | 0.6157 | 0.06157
1035 | 11.9789 | 0.7036 | 0.07036
1036 | 13.1639 | 0.6684 | 0.06684 | mean(response) at Th(mV) | 150
1037 | 12.8635 | 0.7135 | 0.07135 | 11.2614
1038 | 10.9611 | 0.6201 | 0.06201
1039 | 11.5621 | 0.6678 | 0.06678
1040 | 8.0849 | 6.3831 |  | bad channel
1041 | 12.3344 | 0.6645 | 0.06645
1042 | 12.1285 | 0.6447 | 0.06447
1043 | 11.25 | 0.6646 | 0.06646
1044 | 13.3853 | 0.8624 | 0.08624
1045 | 11.4293 | 0.6493 | 0.06493
1046 | 10.4164 | 0.4746 | 0.04746
1047 | 11.4464 | 0.6255 | 0.06255
1048 | 11.7708 | 0.5691 | 0.05691
1049 | 13.4324 | 0.7309 | 0.07309
1050 | 12.1389 | 0.5101 | 0.05101
1051 | 13.1397 | 0.7805 | 0.07805
1052 | 12.782 | 0.7153 | 0.07153
1053 | 11.226 | 0.6328 | 0.06328
1054 | 12.0433 | 0.6482 | 0.06482
1055 | 10.3909 | 0.6952 | 0.06952
1056 | 12.3482 | 0.5548 | 0.05548
1057 | 13.1121 | 0.6154 | 0.06154
1058 | 12.1212 | 0.5618 | 0.05618
1059 | 11.7184 | 0.6665 | 0.06665
1060 | 12.5226 | 0.6879 | 0.06879
1061 | 10.7169 | 0.7791 | 0.07791
1062 | 12.531 | 0.6119 | 0.06119
1063 | 12.4729 | 0.7522 | 0.07522
1064 | 12.6841 | 0.6069 | 0.06069
1065 | 11.0515 | 0.5172 | 0.05172
1066 | 11.45 | 0.5543 | 0.05543
1067 | 12.3863 | 0.6527 | 0.06527
1068 | 14.7358 | 0.7148 | 0.07148
1069 | 12.4226 | 0.6304 | 0.06304
1070 | 11.9785 | 0.6461 | 0.06461
1071 | 12.724 | 0.7675 | 0.07675
1072 | 12.3722 | 0.7356 | 0.07356
1073 | 11.5016 | 0.5742 | 0.05742
1074 | 11.1294 | 0.3632 | 0.03632
1075 | 11.7319 | 0.5738 | 0.05738
1076 | 12.7868 | 0.7789 | 0.07789
1077 | 12.2664 | 0.6737 | 0.06737
1078 | 12.1357 | 0.5398 | 0.05398
1079 | 12.8394 | 0.6497 | 0.06497
1080 | 12.6563 | 0.6398 | 0.06398
1081 | 12.3031 | 0.6281 | 0.06281
1082 | 11.9655 | 0.6347 | 0.06347
1083 | 11.6163 | 0.6558 | 0.06558
1084 | 11.9145 | 0.5187 | 0.05187
1085 | 13.973 | 0.784 | 0.0784
1086 | 12.5203 | 0.6887 | 0.06887
1087 | 11.4205 | 0.6291 | 0.06291
1088 | 13.6697 | 0.589 | 0.0589
1089 | 13.0062 | 0.7184 | 0.07184
1090 | 11.4372 | 0.5595 | 0.05595
1091 | 10.833 | 0.6762 | 0.06762
1092 | 12.1784 | 0.7396 | 0.07396
1093 | -91.9734 | 28.8971
1094 | 12.3274 | 0.6038 | 0.06038
1095 | 12.9944 | 0.6438 | 0.06438
1096 | 12.9046 | 0.5725 | 0.05725
1097 | 12.8026 | 0.6068 | 0.06068
1098 | 12.1599 | 0.5552 | 0.05552
1099 | 12.4946 | 0.731 | 0.0731
1100 | 12.466 | 0.6515 | 0.06515
1101 | 11.8867 | 0.6436 | 0.06436
1102 | 12.1099 | 0.6959 | 0.06959
1103 | 11.7584 | 0.6848 | 0.06848
1104 | 13.4935 | 0.7021 | 0.07021
1105 | 13.4392 | 0.7809 | 0.07809
1106 | 10.8705 | 0.6182 | 0.06182
1107 | 7.7389 | 6.9671 |  | bad channel
1108 | 12.5143 | 0.6084 | 0.06084
1109 | 12.2914 | 0.6421 | 0.06421
1110 | 12.2021 | 0.6984 | 0.06984
1111 | 12.5389 | 0.7371 | 0.07371
1112 | 12.9701 | 0.6082 | 0.06082
1113 | 12.9371 | 0.9157 | 0.09157
1114 | 12.3922 | 0.5855 | 0.05855
1115 | 11.6542 | 0.6856 | 0.06856
1116 | 13.539 | 0.7487 | 0.07487
1117 | 13.1384 | 0.6952 | 0.06952
1118 | 11.5131 | 0.5415 | 0.05415
1119 | 11.2256 | 0.5692 | 0.05692
1120 | 12.2017 | 0.6765 | 0.06765
1121 | 13.5436 | 0.666 | 0.0666
1122 | 11.4124 | 0.3925 | 0.03925
1123 | 12.2877 | 0.517 | 0.0517
1124 | 13.7946 | 0.6405 | 0.06405
1125 | 11.3977 | 0.6035 | 0.06035
1126 | 11.0133 | 0.5374 | 0.05374
1127 | 13.4817 | 0.7402 | 0.07402
1128 | 12.7779 | 0.7069 | 0.07069
1129 | 11.4477 | 0.6268 | 0.06268
1130 | 11.7379 | 0.4905 | 0.04905
1131 | 11.6772 | 0.5302 | 0.05302
1132 | 11.7157 | 0.5301 | 0.05301
1133 | 12.2107 | 0.62 | 0.062
1134 | 12.9049 | 0.6322 | 0.06322
1135 | 11.9256 | 0.6014 | 0.06014
1136 | 12.5447 | 0.5761 | 0.05761
1137 | 13.6595 | 0.7527 | 0.07527
1138 | 12.2233 | 0.594 | 0.0594
1139 | 11.8228 | 0.5762 | 0.05762
1140 | 11.9935 | 0.5299 | 0.05299
1141 | 12.635 | 0.5934 | 0.05934
1142 | 11.4618 | 0.5187 | 0.05187
1143 | 11.2196 | 0.643 | 0.0643
1144 | 12.7869 | 0.6754 | 0.06754
1145 | 12.2148 | 0.5154 | 0.05154
1146 | 11.7848 | 0.6346 | 0.06346
1147 | 10.6913 | 0.5392 | 0.05392
1148 | 11.3521 | 0.5113 | 0.05113
1149 | 11.8751 | 0.6283 | 0.06283
1150 | 12.8894 | 0.7236 | 0.07236
1151 | 11.6423 | 0.5809 | 0.05809
1152 | 13.1123 | 0.6678 | 0.06678 | mean of S11
1153 | 13.1895 | 0.6664 | 0.06664 | 0.07216
1154 | 10.7318 | 0.7862 | 0.07862
1155 | 11.4881 | 0.7206 | 0.07206 | spread of S11
1156 | 10.6639 | 0.6667 | 0.06667 | 0.011068
1157 | 11.3753 | 0.5552 | 0.05552
1158 | 12.151 | 0.7019 | 0.07019
1159 | 11.5459 | 0.7073 | 0.07073
1160 | 11.0244 | 0.5955 | 0.05955
1161 | 11.4529 | 0.8129 | 0.08129
1162 | 10.4701 | 0.608 | 0.0608
1163 | 11.7964 | 0.5747 | 0.05747
1164 | 11.8987 | 0.5535 | 0.05535 | mean(response) at Th(mV) | 150
1165 | 12.1371 | 0.6921 | 0.06921 | 12.2059
1166 | 11.3166 | 0.7593 | 0.07593
1167 | 10.7169 | 0.7173 | 0.07173
1168 | 11.892 | 0.8443 | 0.08443
1169 | 11.4626 | 0.7601 | 0.07601
1170 | 11.5307 | 0.7947 | 0.07947
1171 | 12.3476 | 0.7552 | 0.07552
1172 | 10.9151 | 0.7116 | 0.07116
1173 | 11.8624 | 0.7233 | 0.07233
1174 | 12.3553 | 0.9559 | 0.09559
1175 | 11.9298 | 0.847 | 0.0847
1176 | 11.985 | 0.7724 | 0.07724
1177 | 11.7711 | 0.6485 | 0.06485
1178 | 12.1212 | 0.5618 | 0.05618
1179 | 12.0718 | 0.6999 | 0.06999
1180 | 13.3869 | 0.6933 | 0.06933
1181 | 12.5559 | 0.9057 | 0.09057
1182 | 11.9669 | 0.7015 | 0.07015
1183 | 11.6635 | 0.8385 | 0.08385
1184 | 12.0365 | 0.7415 | 0.07415
1185 | 13.3608 | 0.7872 | 0.07872
1186 | 12.0682 | 0.5585 | 0.05585
1187 | 14.0714 | 0.7202 | 0.07202
1188 | 12.3594 | 0.8219 | 0.08219
1189 | 12.1117 | 0.6825 | 0.06825
1190 | 11.811 | 0.9286 | 0.09286
1191 | 13.1664 | 0.8348 | 0.08348
1192 | 11.2871 | 0.6108 | 0.06108
1193 | 12.5259 | 0.8431 | 0.08431
1194 | 12.136 | 0.6667 | 0.06667
1195 | 13.3662 | 0.7438 | 0.07438
1196 | 11.2653 | 0.7132 | 0.07132
1197 | 11.329 | 0.6896 | 0.06896
1198 | 12.1387 | 0.8922 | 0.08922
1199 | 11.0233 | 0.6845 | 0.06845
1200 | 12.2391 | 0.6447 | 0.06447
1201 | 12.7286 | 0.7525 | 0.07525
1202 | 12.4938 | 0.794 | 0.0794
1203 | 12.0552 | 0.6347 | 0.06347
1204 | 13.1124 | 0.7264 | 0.07264
1205 | 13.4285 | 0.6981 | 0.06981
1206 | 12.515 | 0.8223 | 0.08223
1207 | 13.3494 | 0.7434 | 0.07434
1208 | 11.3053 | 0.7373 | 0.07373
1209 | 12.0685 | 0.6125 | 0.06125
1210 | 13.1121 | 0.6154 | 0.06154
1211 | 12.7209 | 0.7569 | 0.07569
1212 | 12.8021 | 0.7206 | 0.07206
1213 | 12.7043 | 0.7507 | 0.07507
1214 | 12.0313 | 0.6692 | 0.06692
1215 | 12.4564 | 0.7999 | 0.07999
1216 | 12.0664 | 0.8351 | 0.08351
1217 | 12.4448 | 0.7413 | 0.07413
1218 | 11.4479 | 0.6007 | 0.06007
1219 | 11.8095 | 0.6661 | 0.06661
1220 | 12.2755 | 0.6114 | 0.06114
1221 | 12.0974 | 0.6966 | 0.06966
1222 | 13.3064 | 0.6601 | 0.06601
1223 | 13.1105 | 0.7574 | 0.07574
1224 | 12.5738 | 0.7808 | 0.07808
1225 | 13.7449 | 1.0079 | 0.10079
1226 | 10.7718 | 0.8449 | 0.08449
1227 | 10.4542 | 0.5394 | 0.05394
1228 | 12.2404 | 0.7275 | 0.07275
1229 | 13.084 | 0.7567 | 0.07567
1230 | 12.4259 | 0.7479 | 0.07479
1231 | 12.7411 | 0.8693 | 0.08693
1232 | 12.0989 | 0.6753 | 0.06753
1233 | 14.2129 | 0.8137 | 0.08137
1234 | 11.6309 | 0.7734 | 0.07734
1235 | 12.8236 | 0.7105 | 0.07105
1236 | 11.4652 | 0.7735 | 0.07735
1237 | 11.8751 | 0.6833 | 0.06833
1238 | 12.6503 | 0.7773 | 0.07773
1239 | 12.9112 | 0.7706 | 0.07706
1240 | 13.7456 | 0.043 | 0.0043
1241 | 10.69 | 0.6977 | 0.06977
1242 | 11.5773 | 0.6273 | 0.06273
1243 | 12.882 | 0.9129 | 0.09129
1244 | 12.1741 | 0.6586 | 0.06586
1245 | 12.2663 | 0.6744 | 0.06744
1246 | 12.9275 | 0.7008 | 0.07008
1247 | 13.8817 | 0.8174 | 0.08174
1248 | 13.8466 | 0.7702 | 0.07702
1249 | 12.5885 | 0.819 | 0.0819
1250 | 11.6223 | 0.7437 | 0.07437
1251 | 12.2338 | 0.9039 | 0.09039
1252 | 12.77 | 0.6538 | 0.06538
1253 | 12.3924 | 0.6029 | 0.06029
1254 | 13.6233 | 0.837 | 0.0837
1255 | 12.0994 | 0.7219 | 0.07219
1256 | 13.2022 | 0.8324 | 0.08324
1257 | 11.9867 | 0.8037 | 0.08037
1258 | 12.3822 | 0.699 | 0.0699
1259 | 11.9295 | 0.8203 | 0.08203
1260 | 10.5992 | 0.711 | 0.0711
1261 | 13.1808 | 0.9619 | 0.09619
1262 | 13.0473 | 0.7046 | 0.07046
1263 | 11.4672 | 0.6589 | 0.06589
1264 | 12.4879 | 0.6664 | 0.06664
1265 | 12.1765 | 0.69 | 0.069
1266 | 11.797 | 0.65 | 0.065
1267 | 11.3675 | 0.7 | 0.07
1268 | 12.3288 | 0.7068 | 0.07068
1269 | 12.0557 | 0.6022 | 0.06022
1270 | 11.8097 | 0.6673 | 0.06673
1271 | 10.7281 | 0.6207 | 0.06207
1272 | 13.0074 | 0.7413 | 0.07413
1273 | 11.8099 | 0.7488 | 0.07488
1274 | 12.6137 | 0.6532 | 0.06532
1275 | 11.1752 | 0.4921 | 0.04921
1276 | 11.8753 | 0.6545 | 0.06545
1277 | 12.4097 | 0.7528 | 0.07528
1278 | 11.9661 | 0.6945 | 0.06945
1279 | 13.2961 | 0.7306 | 0.07306
1280 | 9.8598 | 0.5063 | 0.05063 | mean of S12
1281 | 11.8488 | 0.6291 | 0.06291 | 0.072448
1282 | 11.6811 | 0.6099 | 0.06099
1283 | 11.5882 | 0.7022 | 0.07022 | spread of S12
1284 | 10.9379 | 0.6676 | 0.06676 | 0.009953
1285 | 11.1059 | 0.5467 | 0.05467
1286 | 11.0043 | 0.7728 | 0.07728
1287 | 11.226 | 0.6328 | 0.06328
1288 | 11.5644 | 0.5785 | 0.05785
1289 | 11.3176 | 0.6222 | 0.06222
1290 | 11.6164 | 0.6007 | 0.06007
1291 | 11.6672 | 0.6515 | 0.06515
1292 | 10.6643 | 0.6942 | 0.06942 | mean(response) at Th(mV) | 150
1293 | 11.7535 | 1.3217 | 0.13217 | 11.9775
1294 | 12.2316 | 0.74 | 0.074
1295 | 11.8361 | 0.6958 | 0.06958
1296 | 11.8608 | 0.8761 | 0.08761
1297 | 11.5353 | 0.7042 | 0.07042
1298 | 12.6606 | 0.7429 | 0.07429
1299 | 10.6252 | 0.7092 | 0.07092
1300 | 12.0816 | 0.6268 | 0.06268
1301 | 13.0259 | 0.8597 | 0.08597
1302 | 13.48 | 0.6932 | 0.06932
1303 | 11.0704 | 0.7328 | 0.07328
1304 | 11.1169 | 0.8049 | 0.08049
1305 | 12.6175 | 0.7794 | 0.07794
1306 | 10.2289 | 0.7527 | 0.07527
1307 | 11.6323 | 0.8175 | 0.08175
1308 | 12.3902 | 0.6712 | 0.06712
1309 | 13.1862 | 0.9308 | 0.09308
1310 | 11.9559 | 0.768 | 0.0768
1311 | 11.6449 | 0.9069 | 0.09069
1312 | 11.1041 | 0.7031 | 0.07031
1313 | 13.081 | 0.7947 | 0.07947
1314 | 13.4637 | 0.8401 | 0.08401
1315 | 12.1295 | 0.8466 | 0.08466
1316 | 12.164 | 0.6879 | 0.06879
1317 | 11.1898 | 0.7207 | 0.07207
1318 | 12.4083 | 0.7961 | 0.07961
1319 | 11.9952 | 0.7478 | 0.07478
1320 | 13.1233 | 0.7168 | 0.07168
1321 | 11.0227 | 0.8302 | 0.08302
1322 | 11.9272 | 0.6818 | 0.06818
1323 | 12.8059 | 0.8092 | 0.08092
1324 | 11.306 | 0.6646 | 0.06646
1325 | 13.4876 | 0.7796 | 0.07796
1326 | 12.5119 | 0.6637 | 0.06637
1327 | 11.031 | 0.7424 | 0.07424
1328 | 11.2709 | 0.7945 | 0.07945
1329 | 11.8492 | 0.7402 | 0.07402
1330 | 13.0683 | 0.8164 | 0.08164
1331 | 12.0318 | 0.6726 | 0.06726
1332 | 11.7561 | 0.7185 | 0.07185
1333 | 11.3863 | 0.6887 | 0.06887
1334 | 11.0075 | 0.6878 | 0.06878
1335 | 12.2614 | 0.753 | 0.0753
1336 | 10.7303 | 0.7051 | 0.07051
1337 | 13.7542 | 0.7813 | 0.07813
1338 | 11.1423 | 0.6854 | 0.06854
1339 | 11.6281 | 0.6209 | 0.06209
1340 | 12.8019 | 0.8343 | 0.08343
1341 | 13.0861 | 0.6958 | 0.06958
1342 | 13.6361 | 0.6509 | 0.06509
1343 | 13.4518 | 0.6581 | 0.06581
1344 | 11.4599 | 0.6988 | 0.06988
1345 | 12.4787 | 0.7337 | 0.07337
1346 | 12.6938 | 0.8193 | 0.08193
1347 | 11.6667 | 0.7042 | 0.07042
1348 | 13.4227 | 0.8779 | 0.08779
1349 | 11.7553 | 0.6935 | 0.06935
1350 | 10.889 | 0.6995 | 0.06995
1351 | 10.8816 | 0.8001 | 0.08001
1352 | 11.2256 | 0.5692 | 0.05692
1353 | 12.5665 | 0.7592 | 0.07592
1354 | 11.3971 | 0.7129 | 0.07129
1355 | 11.0885 | 0.7109 | 0.07109
1356 | 11.3987 | 0.5739 | 0.05739
1357 | 10.6945 | 0.8136 | 0.08136
1358 | 13.4325 | 0.8624 | 0.08624
1359 | 12.5041 | 0.8253 | 0.08253
1360 | 11.89 | 0.8616 | 0.08616
1361 | 11.2369 | 0.7815 | 0.07815
1362 | 12.3913 | 0.6143 | 0.06143
1363 | 11.9152 | 0.7261 | 0.07261
1364 | 10.7419 | 0.6622 | 0.06622
1365 | 11.6379 | 0.7785 | 0.07785
1366 | 12.1492 | 0.6547 | 0.06547
1367 | 11.5791 | 0.9101 | 0.09101
1368 | 11.4942 | 0.7589 | 0.07589
1369 | 13.2709 | 0.7184 | 0.07184
1370 | 11.7842 | 0.6367 | 0.06367
1371 | 12.8306 | 0.7708 | 0.07708
1372 | 12.088 | 0.5101 | 0.05101
1373 | 11.6295 | 0.6468 | 0.06468
1374 | 11.0497 | 0.6912 | 0.06912
1375 | 13.1646 | 0.7022 | 0.07022
1376 | 12.9174 | 0.8306 | 0.08306
1377 | 12.5141 | 0.8465 | 0.08465
1378 | 11.8743 | 0.7129 | 0.07129
1379 | 11.6886 | 0.6961 | 0.06961
1380 | 12.0042 | 0.6452 | 0.06452
1381 | 13.2751 | 0.7817 | 0.07817
1382 | 12.5352 | 0.6642 | 0.06642
1383 | 12.0975 | 0.6716 | 0.06716
1384 | 12.151 | 0.7019 | 0.07019
1385 | 12.2237 | 0.61 | 0.061
1386 | 11.7186 | 0.6913 | 0.06913
1387 | 11.757 | 0.8016 | 0.08016
1388 | 12.005 | 0.6716 | 0.06716
1389 | 11.3635 | 0.7362 | 0.07362
1390 | 11.123 | 0.7566 | 0.07566
1391 | 11.7912 | 0.7519 | 0.07519
1392 | 11.2438 | 0.69 | 0.069
1393 | 13.1019 | 0.8566 | 0.08566
1394 | 12.3757 | 0.6585 | 0.06585
1395 | 11.3238 | 0.6409 | 0.06409
1396 | 12.6618 | 0.5822 | 0.05822
1397 | 12.7715 | 0.711 | 0.0711
1398 | 13.497 | 0.547 | 0.0547
1399 | 10.7814 | 0.691 | 0.0691
1400 | 12.8635 | 0.7135 | 0.07135
1401 | 11.0706 | 0.8038 | 0.08038
1402 | 11.9391 | 0.6128 | 0.06128
1403 | 12.4799 | 0.6923 | 0.06923
1404 | 12.02 | 0.7366 | 0.07366
1405 | 13.2289 | 0.6733 | 0.06733
1406 | 12.1879 | 0.6677 | 0.06677
1407 | 13.4968 | 0.7308 | 0.07308
1408 | 12.3545 | 0.681 | 0.0681 | mean of E13
1409 | 10.954 | 0.5074 | 0.05074 | 0.071393
1410 | 12.0687 | 0.6386 | 0.06386
1411 | 11.6274 | 0.6298 | 0.06298 | spread of E13
1412 | 11.5371 | 0.6754 | 0.06754 | 0.0092245
1413 | 11.5252 | 0.6526 | 0.06526
1414 | 11.3837 | 0.6103 | 0.06103
1415 | 11.6489 | 0.7518 | 0.07518
1416 | 11.8363 | 0.6143 | 0.06143
1417 | 12.57 | 0.7382 | 0.07382
1418 | 12.734 | 0.6721 | 0.06721
1419 | 11.1936 | 0.7414 | 0.07414
1420 | 10.809 | 0.6937 | 0.06937 | mean(response) at Th(mV) | 150
1421 | 10.9519 | 0.6582 | 0.06582 | 12.4826
1422 | 12.6283 | 0.7337 | 0.07337
1423 | 10.7027 | 0.6497 | 0.06497
1424 | 13.6576 | 0.9224 | 0.09224
1425 | 11.7332 | 0.6248 | 0.06248
1426 | 10.9876 | 0.7791 | 0.07791
1427 | 11.6811 | 0.6099 | 0.06099
1428 | 11.73 | 0.7919 | 0.07919
1429 | 12.7036 | 0.7351 | 0.07351
1430 | 12.8625 | 0.7417 | 0.07417
1431 | 13.1797 | 0.7701 | 0.07701
1432 | 13.0725 | 0.6825 | 0.06825
1433 | 13.424 | 0.741 | 0.0741
1434 | 13.9704 | 0.6776 | 0.06776
1435 | 12.2957 | 0.6785 | 0.06785
1436 | 12.6887 | 0.7388 | 0.07388
1437 | 12.1228 | 0.6607 | 0.06607
1438 | 13.2046 | 0.7616 | 0.07616
1439 | 12.7368 | 0.9856 | 0.09856
1440 | 13.034 | 0.7171 | 0.07171
1441 | 13.3672 | 0.8657 | 0.08657
1442 | 13.0066 | 0.6899 | 0.06899
1443 | 11.5713 | 0.8623 | 0.08623
1444 | 12.5958 | 0.7604 | 0.07604
1445 | 12.724 | 0.7675 | 0.07675
1446 | 13.0989 | 0.7371 | 0.07371
1447 | 12.8888 | 0.8764 | 0.08764
1448 | 13.4059 | 0.7617 | 0.07617
1449 | 11.8357 | 0.6692 | 0.06692
1450 | 12.8452 | 0.761 | 0.0761
1451 | 12.1492 | 0.6547 | 0.06547
1452 | 13.3186 | 0.91 | 0.091
1453 | 12.8967 | 0.8085 | 0.08085
1454 | 14.4797 | 0.7419 | 0.07419
1455 | 12.6145 | 0.7729 | 0.07729
1456 | 12.6031 | 0.5802 | 0.05802
1457 | 12.003 | 0.6206 | 0.06206
1458 | 12.3958 | 0.7026 | 0.07026
1459 | 13.0469 | 0.7062 | 0.07062
1460 | 14.1804 | 0.6151 | 0.06151
1461 | 13.0978 | 0.7423 | 0.07423
1462 | 12.8341 | 0.785 | 0.0785
1463 | 12.8004 | 0.6679 | 0.06679
1464 | 14.4016 | 0.7117 | 0.07117
1465 | 12.2032 | 0.509 | 0.0509
1466 | 11.6673 | 0.5907 | 0.05907
1467 | 12.9536 | 0.8164 | 0.08164
1468 | 12.503 | 0.6509 | 0.06509
1469 | 10.7292 | 0.6734 | 0.06734
1470 | 13.6797 | 0.6638 | 0.06638
1471 | 12.8394 | 0.6497 | 0.06497
1472 | 11.901 | 0.654 | 0.0654
1473 | 13.3658 | 0.7622 | 0.07622
1474 | 13.0729 | 0.82 | 0.082
1475 | 11.9008 | 0.6024 | 0.06024
1476 | 13.3666 | 0.7899 | 0.07899
1477 | 14.2101 | 0.7959 | 0.07959
1478 | 12.5347 | 0.7581 | 0.07581
1479 | 12.3425 | 0.7949 | 0.07949
1480 | 12.6033 | 0.7125 | 0.07125
1481 | 12.5662 | 0.6717 | 0.06717
1482 | 11.903 | 0.771 | 0.0771
1483 | 11.7969 | 0.733 | 0.0733
1484 | 11.7318 | 0.7077 | 0.07077
1485 | 12.7547 | 0.8686 | 0.08686
1486 | 11.9269 | 0.6524 | 0.06524
1487 | 13.8378 | 0.6489 | 0.06489
1488 | 13.4812 | 0.8143 | 0.08143
1489 | 14.2698 | 0.5453 | 0.05453
1490 | 10.833 | 0.6762 | 0.06762
1491 | 14.164 | 0.7875 | 0.07875
1492 | 12.3175 | 0.812 | 0.0812
1493 | 12.6981 | 0.7508 | 0.07508
1494 | 12.3905 | 0.4942 | 0.04942
1495 | 12.8283 | 0.8465 | 0.08465
1496 | 13.3444 | 0.8391 | 0.08391
1497 | 13.1638 | 0.6996 | 0.06996
1498 | 13.0071 | 0.8983 | 0.08983
1499 | 12.4226 | 0.6304 | 0.06304
1500 | 12.7817 | 0.8597 | 0.08597
1501 | 12.1928 | 0.7311 | 0.07311
1502 | 12.2516 | 0.7964 | 0.07964
1503 | 9.5872 | 0.7411 | 0.07411
1504 | 12.3786 | 0.5985 | 0.05985
1505 | 12.426 | 0.7013 | 0.07013
1506 | 12.1599 | 0.5552 | 0.05552
1507 | 11.3461 | 0.725 | 0.0725
1508 | 12.1092 | 0.6717 | 0.06717
1509 | 12.3492 | 0.5941 | 0.05941
1510 | 11.7971 | 0.5733 | 0.05733
1511 | 13.3104 | 0.7302 | 0.07302
1512 | 10.2459 | 0.6953 | 0.06953
1513 | 12.8667 | 0.7838 | 0.07838
1514 | 12.7058 | 0.6404 | 0.06404
1515 | 13.0732 | 0.8751 | 0.08751
1516 | 12.4197 | 0.7493 | 0.07493
1517 | 12.9537 | 0.7888 | 0.07888
1518 | 12.8697 | 0.7993 | 0.07993
1519 | 12.9134 | 0.8139 | 0.08139
1520 | 12.198 | 0.6117 | 0.06117
1521 | 13.4458 | 0.7584 | 0.07584
1522 | 11.9524 | 0.6243 | 0.06243
1523 | 11.9677 | 0.7217 | 0.07217
1524 | 13.447 | 0.7404 | 0.07404
1525 | 11.5386 | 0.5523 | 0.05523
1526 | 12.4063 | 0.6067 | 0.06067
1527 | 10.8835 | 0.627 | 0.0627
1528 | 12.3248 | 0.6919 | 0.06919
1529 | 12.5367 | 0.7487 | 0.07487
1530 | 12.9699 | 0.6626 | 0.06626
1531 | 13.5849 | 0.7392 | 0.07392
1532 | 12.0729 | 0.5294 | 0.05294
1533 | 12.9888 | 0.847 | 0.0847
1534 | 11.4839 | 0.6369 | 0.06369
1535 | 12.1535 | 0.7323 | 0.07323